海安市人民法院食堂油污水排水沟及化粪池疏通清理修复改造项目询价文件

一、询价时间

询价开始时间：本公告发布之日

询价结束时间：2022年5月13日9:30

二、采购内容

项目名称：海安市人民法院食堂油污水排水沟及化粪池疏通清理修复改造项目

采购预算：本项目采购预算为3.2万元，最高限价为3.2万元。最终报价超过最高限价的为无效响应文件。

采购方式：询价

成交方式：按项目成交

成交原则：

1、符合采购需求且报价最低；

2、网上询价采购报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价；

3、满足公告规定的供货时间要求;

4、成交人不得用以任何方式转包或分包本项目。

采购需求：详见附件

三、询价采购报价须知

1、下载询价文件：供应商登陆海安市人民法院网（http://www.hafy.gov.cn/）下载询价文件。

2、报价：自本公告发布之日起即可报价，报价截止时间为询价结束时间。逾期不可报价。

报价单位应在2022年5月13日9:30 前，按“询价响应文件”内容要求编制报价文件一式三份。盖章密封后送达至海安市人民法院13楼会议室。

声明：请务必在密封文件封面上注明项目名称及联系人电话等，不得让传达室或其他人员转交，因未按时送达、未标注或标注不明确不清楚造成的损失我单位概不负责。

补充说明：

1、供应商报价应严格按照本询价文件要求编写“询价响应文件”。 “询价响应文件”内容包括：

（1）分项报价明细表及报价总表（须盖单位公章）；（报价总表格式见附件2，报价明细表格式自拟）；

（2）询价文件中要求提供的投标条件和其他证明文件；

（3）对询价文件确定的技术、质量和服务等条款，所作出的实质性响应和说明。

（4）联系人和联系电话。

2、询价采购期限原则上不少于三个工作日，采用一次报价方式。按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定成交供应商。

3、询价报价截止后，询价小组对投标文件进行审核并确定成交供应商。询价小组审核无误的，进行成交结果公告。

4、供应商随意、恶意报价，或未按询价文件要求进行报价的，将按相关规定予以处罚。

四、合同签订与见证

供应商和采购单位在接到《成交通知书》后及时签订合同【合同格式参照南通市公共资源交易平台-办事指南-有关招标文件资料-货物、服务类合同主要条款（通用）中的内容】。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

五、验收

采购单位按合同约定积极配合供应商履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的作为支付款项的依据。

六、询价费用

1、供应商承担所有与准备和参加询价可能发生的全部费用，本单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、本项目不收投标保证金。

七、特别提醒：

1、请供应商仔细阅读项目需求。采购人项目需求中的技术、商务要求，供应商必须进行实事求是的响应。如果照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求，成交供应商在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。供应商提供的货物和服务与采购人项目需求中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，否则视同完全响应。

八、本询价项目联系事项

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。采购人：海安市人民法院，联系人：陆大中  0513-68332228。

对项目招标文件其它部分的询问请向本单位提出，招标代理机构：海安中信会计师事务所有限公司，联系人:谭勇 15606278680。

海安市人民法院

2022年5月9日

附件1

采购需求

一、供应商资格要求

1. 符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2. 采购人其他要求:

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（须提供网上截图加盖单位公章）。

二、本项目不接受联合体参与；

三、本项目不接受进口产品参与。

四、项目具体需求说明

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 挖沟槽土方 | 1、挖土深度:1m内 2、弃土运距:自行考虑 | m3 | 14.86 |  |  |
| 2 | 回填方 | 1、填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 4.12 |  |  |
| 3 | 垃圾清运 | 1、原生活垃圾、管道垃圾等挖出、外运深埋处理 2、弃土运距:自行考虑 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 排水沟、截水沟 | 1、地沟盖板(规格:600*400) 2、标准红砖砌筑地沟壁 3、地沟壁砂浆粉刷刮平并压光 4、底部铺贴地砖(规格:300*600)玻化砖 5、沟底浇筑混凝土垫层(厚度100mm) | m | 23.3 |  |  |
| 5 | 塑料管 | 排水沟中250pvc管 | m | 23.3 |  |  |
| 6 | 水泥混凝土道路 | 原水沟两侧道路破碎，修缮后重新浇筑 | m2 | 27.96 |  |  |
| 7 | 大型机械设备进出场及安拆 | 挖机进退场费 | 项 | 1 |  |  |

五、其他要求

1.交货期（服务时间）： 自合同签定之日起10天内完成供货及安装。

2. 交货（服务）地点：采购人指定地点。

- 3. 质保期限（自交货并验收合格之日起计）：2年。

4. 验收方案：项目竣工后，采购人将严格根据合同、采购文件、 清单、响应文件以及国家相关规定、标准进行逐项验收。

六、付款时间和条件：签订合同后10日内，预付合同价的30％；验收合格后付清余款；。

附件2

询价采购报价单

XXXXX项目

项目编号： XXXXX

| 序号 | 项目 | 项目特征描述 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |
|  | 总报价（大写） |  |  |  |  |  |

注：1、有限价标注的，报价时不得突破，否则作为无效响应。

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

法定代表人或委托代理人（签名）：

报价人名称（公章）：

报价人：

报价人联系电话：

付款承诺：

其它承诺：

附件3：

技术部分正负偏离表

| 序号 | 项目名称 | 询价文件规格 | 询价响应规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表可依此格式复制。

参加报价单位（盖章）：

法定代表人或受托代理人（签字）：

附件4：

商务部分正负偏离表

| 序号 | 项目名称 | 询价文件要求 | 询价响应文件提供 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：付款方式必须完全响应谈判文件的要求，不得负偏离。 |  |  |  |  |

注：此表可依此格式复制。

参加报价单位（盖章）：

法定代表人或受托代理人（签字）：

年   月   日

附件5、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

海安市人民法院：

我单位                            （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

附件6、履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式

履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

海安市人民法院：

我单位                            （供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的                            （项目名称），我单位（在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

承诺人：（公章）

年     月    日